제  품  명  칭

백밸브마스크 세트

제  품  모  델

60256외 2건

수입사 / 제조사

휴메드인터내셔날

HSINER(대만)

참고그림

용   도

자발 호흡이 불가능한 환자에게 공기를 공급하기 위해 사용하는 장비

주요제원

및

성    능

<성능>

○ 재사용이 가능하고 복원력이 우수한 실리콘 재질로 되어 있다.

○ 호흡기 구성품은 열소독, EO 및 자외선 소독이 가능 하다.

○ 과압방지 밸브가 있어 성인, 소아, 유아에 맞게 일정한 압력을 유지 시킨다.

○ 탈부착이 가능한 핍 밸브는 공기량을 다이얼식으로 조정 가능 하다.

○ 산소를 저장할 수 있는 실리콘 재질의 산소저장백이 있다.

○ 산소라인이 공급되는 산소 연결줄이 포함 된다.

○ 마스크는 투명하여 환자의 얼굴과 입을 관찰할 수 있고 밀착력이 우수 하다.

○ 역류방지 밸브가 장착되어 있으며 복원력이 우수 하다.

○ 의료기기로 허가된 개별 제품별로 납품 한다.

주요 제원	성인	소아	유아
호흡낭 용량(ml)	1,500	450	280
리저브백 용량(ml)	2,000	1,000	500
최소이동용량(ml)	675	250	125
과압밸브 제한압력(cmH2O)	60	40	40

<인증>

○ CE인증

구성품

실리콘백 1개 / 마스크 1개 / 리저브 백 1개 / 산소 연결줄 1개 / Peep Valve 1개

헤파필터 1개 / 카테터마운트 1개