제 품 명 칭		구급장비가방
제 품 모 델		G3500GBU, G3500RE (G3+ PERFUSION)	수입사 / 제조사	휴메드인터내셔날 STATPACKS(미국)
참고그림
용 도	응급현장에서 사용되는 구급장비 및 처치기구 등을 수납, 보관할 수 있는 가방
주요제원 및 성 능	<성능> ○ BLS(기본생명유지장치) 및 ALS(Advanced Cardiacline Life Support) 장비 수납에 용이하다. ○ 사이드 스트랩을 사용하여 옆으로 멜 수 있다. ○ 내부 파티션(기본 6개)의 위치 조정 및 탈부착이 가능하다. ○ 머리 부분 수납공간 상, 하단에 메쉬망이 있어 다양한 용품 수납이 편리하다. ○ 타폴린 재질에 1온스 우레탄 코팅이 되어 오염에 강하다. ○ 메쉬망 포켓이 각 측면마다 있어 각종 구성품 수납이 용이 하다. ○ 색상 : 레드, 블루 ○ 용량 : 23L ○ 중량 : 1.0kg ○ 사이즈 : 47cm x 33cm x 7.5cm ○ 본 제품은 가방을 제외한 모든 구성품(의료기기제품포함)은 별도 구매하여야 한다.
구성품	본체 1개