제 품 명 칭		구급장비가방
제 품 모 델		G36000RE (G3+ QUICKROLL INTUBATION KIT)	수입사 / 제조사	휴메드인터내셔날 STATPACKS(미국)
참고그림
용 도	응급현장에서 사용되는 구급장비 및 처치기구 등을 수납, 보관할 수 있는 가방
주요제원 및 성 능	<성능> ○ 롤아웃 디자인은 컴팩트 하지만 잘 정리된 기도 용품 및 도구를 빠르게 보여 준다. ○ 오늘날 시장에서 사용 가능한 대부분의 EMT 점프 백에 적합 하다. ○ 다른 의료가방을 식별할 수 있는 라벨을 붙일 수 있는 ID 창이 있다. ○ 투명한 내부 내구성 우레탄 포켓으로 삽관 키트의 내용물을 빠르게 식별할 수 있다. ○ 후두경, 블레이드, 삽관 튜브, 주사기 및 집게를 담을 수 있는 소켓이 있다. ○ 타폴린 재질에 1온스 우레탄 코팅이 되어 오염에 강하다. ○ 10cc 주사기를 고정하는 별도의 벨크로 잠금 기능이 있다. ○ 단일 버클 잠금이 빠르게 열리고 모든 기도 제어 도구가 보여 진다. ○ 다른 EMT 삽관 장비에서 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분할 수 있다. ○ 색상 : 레드 ○ 무게 : 426g ○ 사이즈 : 5cm x 26.6cm x 17.7cm ○ 본 제품은 가방을 제외한 모든 구성품(의료기기제품포함)은 별도 구매하여야 한다.
구성품	본체 1개