제 품 명 칭		구급장비가방
제 품 모 델		G35002GN, G35002RE (G3+ TIDAL VOLUME)	수입사 / 제조사	휴메드인터내셔날 STATPACKS(미국)
참고그림
용 도	응급현장에서 사용되는 구급장비 및 처치기구 등을 수납, 보관할 수 있는 가방
주요제원 및 성 능	<성능> ○ 일반 및 점보D 사이즈 산소통에 맞는 사이즈다. ○ 타폴린 재질에 1온스 우레탄 코팅이 되어 오염에 강하다. ○ 메쉬망 포켓이 각 측면마다 있어 각종 구성품 수납이 용이 하다. ○ 색상 : 그린, 레드 ○ 용량 : 49L ○ 중량 : 1.6kg ○ 사이즈 : 55.5cm x 20cm x 25cm ○ 본 제품은 가방을 제외한 모든 구성품(의료기기제품포함)은 별도 구매하여야 한다.
구성품	본체 1개