제 품 명 칭		지혈대
제 품 모 델		C·A·T®Tourniquet Gen7	수입사 제조사/제조의뢰자	휴메드인터내셔날 NORTH AMERICAN RESCUE®/미국
참고그림
용 도	사지 등을 압박하여 지혈시키는데 사용하는 장비
주요제원 및 성 능	<성능> ○ 벨크로 조임끈과 플라스틱 조임막대를 사용해 지혈하는 방식의 C·A·T® 순정품 지혈대 ○ 백색 표기사항 기재 [C·A·T® 정품로고, NSN(나토재고번호), 로트번호(표본검사 및 추적관리)] ○ 눈에 잘 띄는 시간 기재가 가능한 보안탭이 있음 ① Single Routing Buckle : 단일 라우팅 버클로 더 빠른 처지(지혈 및 제거)가능 Windlass(윈들러스) 회전 감소 ② Windlass Rod : 강화된 윈들러스 로드와 링에는 양각의 정품로고 “C·A·T” 표시가 있음 ③ Windlass Clip : 윈들러스의 빠른 잠금 장치를 위한 양측 윈들러스 클립과 강도 향상을 위한 양측 지지대 ④ Windlass Strap : 지속적인 접촉을 위해 클립에 고주파 진동처리로 접합된 윈들러스 보안 스트랩 *지혈대 색상별 (스트랩 색상) : 검정(회색), 주황(흰색), 파랑(흰색) ⑤ Stabilization Plate : 강화된 안정화 플레이트에는 음각의 정품로고 및 CE인증 표시 등이 있음 ⑥ Red Tip Technology : 시각적 신호 제공을 위한 시그니처 "빨간색 타원형 팁"이 특징 ⑦ Free-Moving Internal Band : 특허받은 자유롭게 움직이는 내부 밴드로 원주 압력이 고르게 분포됨 ○ 3가지 색상(주황, 파랑, 검정) 중 선택 가능 ※ 주황 : 구급대, 파랑 : 훈련용, 검정 : 군경찰 ○ 크기 : 92.25 x 3.8cm (*포장상태 : 16.5(L) x 6.1(W) x 3.8(D)cm) ○ 무게 : 82.2 g <특징> ○ 미육군 공식 지혈대 (Official Tourniquet of the U.S. Army since 2005) ○ 미육군 외과연구소 혈류차단 입증 (Proven to be 100% effective in occluding blood flow in both upper & lower extremities by the U.S. Army’s Institute of Surgical Research) ○ 미국특허청 7,842,067 and 7,892,253. (The innovations in the CAT are protected by U.S. Patent Nos. 7,842,067 and 7,892,253.) ○ 미국 전술 전투 사상자 관리 위원회 TCCC (Tactical Combat Casualty Care)인증 지혈대 ○ ANSI/ISEA Z308.1-2021 산업안전보건 규정 준수 이상 (작업장 응급처치 키트 및 용품에 대한 최소요구사항)
구성품	본체 1개 , 보관용 케이스 (별도 규격서 첨부)