제 품 명 칭		코인두기도기(NPA)		납 품 가
제 품 모 델		1-5073-12 외 12건	수입사 / 제조사		휴메드인터내셔날 / SunMed
참고그림
용 도	단기 사용을 목적으로 기도를 확보하기 위하여 비강을 통하여 삽입하는 튜브·카테터
주요제원 및 성 능	<성능> ○ 튜브 사용 시 점막에 출혈을 최소화하는 구조이다. ○ 낱개로 구성된 멸균 제품이다. ○ 각 사이즈 제품별 멸균 포장되어 있다. ○ 13가지 각각 다른 크기로 구성되어 있다. ○ 튜브가 과도하게 들어가지 않도록 막아주는 역할을 하는 커넥터가 있다. ○ 튜브 사용 시 점막에 출혈을 최소화하는 구조이다. ■ 제 원 ○ 12Fr – ID : 3.0㎜, O.D : 4.0㎜, Length : 72㎜ ○ 14Fr – ID : 3.5㎜, O.D : 4.7㎜, Length : 85㎜ ○ 16Fr – ID : 4.0㎜, O.D : 5.3㎜, Length : 105㎜ ○ 18Fr – ID : 4.5㎜, O.D : 6.0㎜, Length : 110㎜ ○ 20Fr – ID : 5.0㎜, O.D : 6.7㎜, Length : 115㎜ ○ 22Fr – ID : 5.5㎜, O.D : 7.3㎜, Length : 125㎜ ○ 24Fr – ID : 6.0㎜, O.D : 8.0㎜, Length : 135㎜ ○ 26Fr – ID : 6.5㎜, O.D : 8.7㎜, Length : 145㎜ ○ 28Fr – ID : 7.0㎜, O.D : 9.3㎜, Length : 150㎜ ○ 30Fr – ID : 7.5㎜, O.D : 10.0㎜, Length : 160㎜ ○ 32Fr – ID : 8.0㎜, O.D : 10.7㎜, Length : 175㎜ ○ 34Fr – ID : 8.5㎜, O.D : 11.3㎜, Length : 185㎜ ○ 36Fr – ID : 9.0㎜, O.D : 12.0㎜, Length : 190㎜ <인증> ○ 의료기기로 허가된 개별 제품이며, 개별 납품이 가능하다.
구성품