제 품 명 칭		기관 내 삽관 튜브 (stylet)		납 품 가
제 품 모 델		1-7343-30 (3mm) ~ 1-7343-10 (10mm)	수입사 / 제조사		휴메드인터내셔날 / SunMed, LLC(미국)
참고그림
용 도	환자의 기도 확보를 유지하기 위한 장비
주요제원 및 성 능	<성능> ○ 재질 : PVC ○ 사이즈 : Fr 및 mm 기준 ○ 제품은 멸균상태로 개별 포장 되어있다. ○ 사이즈 구분이 가능하게 사이즈별 표기가 되어있다. ○ 튜브에 호흡의 누수를 방지하는 cuff가 있다. ○ 삽관 깊이를 알 수 있는 눈금 표시가 있다. ○ 구강 기도 삽관 시 환자의 기도점막에 자극 및 출혈이 없도록 끝 부분이 인체 공학적으로 되어있다. <인증> ○ 의료기기로 허가된 개별 제품이며, 개별 납품이 가능하다.
구성품