제 품 명 칭		골강내주사
제 품 모 델		NIO-A	제조사	Persys Medical(미국)
참고그림
용 도	정맥주사가 불가능한 응급 상황에서 제품 내부의 동력을 이용해 골강 내 혈관 접근을 가능하게 해 주는 기구
주요제원 및 성 능	○ 인체의 뼈를 천공하는 기구로 내부 동력을 이용하여 신속한 골강 내 주사가 가능하다. ○ 본체와 주사바늘이 일체형으로 준비단계 없이 즉시 사용할 수 있다. ○ 주사바늘은 바늘과 카테터로 분리되어 환자에게는 카테터만 남아 있게 된다. ○ 제품은 멸균된 일회용으로 환자의 감염에 대한 우려가 없다. ○ 제품 사양 - 크 기 : 139 x 64.5 x 43.7(mm) - 무 게 : 94.5 g - Needle Gauge : 15 G Length : 42 mm Depth : 25 mm
구성품	본품 1ea