제 품 명 칭		입인두기도기(OPA)
제 품 모 델		A06B020420 외 8건	제조사	Well Lead(중국)
참고그림
용 도	응급상황에서 구강 내에 삽입하여 기도 개방을 도와주는 기구
주요 제원 및 성 능	<성능> ○ 부드러우며 유연한 폴리에틸렌 재질이며, 라텍스 불포함(Latex-free) 제품이다. ○ 일회용 의료 소모품으로 개별 멸균 포장되어 있다. ○ 조직에 상처를 입히지 않는다. ○ SUCTION CATHETER 삽입이 용이 하다 ○ 혀의 물림과 기도의 폐색을 막는다. ○ 물었을 때 이의 손상이 없다. ○ 색깔로 구분하여 쉽게 사용할 수 있다. ○ 끝부분이 둥글게 처리되어 있어 삽입 시 구강점막에 손상을 주지 않는다. ○ 의료기기로 허가된 개별 제품이며, 개별 납품(낱개 구매)이 가능하다. ○ 사이즈 (유아용~ 성인용 / 전규격 9종) 1. 40mm (모델명 : A06B020420) (4#) Pink 2. 50mm (모델명 : A06B020520) (5#) Dark Blue 3. 60mm (모델명 : A06B020620) (6#) Black 4. 70mm (모델명 : A06B020720) (7#) White 5. 80mm (모델명 : A06B020820) (8#) Green 6. 90mm (모델명 : A06B020920) (9#) Yellow 7. 100mm (모델명 : A06B021020) (10#) Red 8. 110mm (모델명 : A06B021120) (11#) Orange 9. 120mm (모델명 : A06B021220) (12#) Purple
구성품	본품 1개